环保局

师市环发〔2017〕13号

关于四师可克达拉市工业园区B区二区给水工程（一期）项目环境影响报告表的批复

新疆可克达拉建设投资经营有限公司：

你公司所报《四师可克达拉市工业园区B区二区给水工程（一期）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于四师可克达拉市工业园区B区二区。新建日处理6.5万m3/d给水水厂一座。主要建、构筑物有：取水工程、净水车间、清水池、消毒间、加药间、值班室、办公室、锅炉房、配电室、车库机修间各一座。取水厂新建重力式戈壁石笼防洪护岸1585m；新建渗水池面积为20万m2；进水池一座；新建泵站一座（5×400Kw）；新建DN1000压力管道23724m（双管），镇墩110座，检查井等123座。新建给水管网64896m，给水检查井33座。项目总投资38424.05万元，环保投资215万元，占总投资的0.56%。在严格履行“三同时”制度，落实《报告表》提出的各项环保措施条件下，我局原则上同意该项目的建设。

二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实各项环保要求，确保各类污染物稳定达标排放，并着重做到以下几点。

（一）加强施工期环境管理。优化施工设计，严格控制施工作业造成的地表扰动范围；施工过程采取洒水降尘、设置围栏、认真实施增湿碾压等施工防尘措施，减少扬尘污染。

（二）严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准。通过对高噪声设备采取减振措施等，运营期噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（三）做好固体废弃物的清运工作，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

三、项目建成后，必须按规定程序向我局申办项目竣工环保验收手续，验收合格后方可正式投入使用。

四师可克达拉市环保局

2017年3月2日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，伊犁哈萨克自治州水利电力勘测设计研究院。

四师可克达拉市环保局                  2017年3月2日印发