环保局

师市环发〔2017〕31号

关于四师可克达拉市集中供热输热工程

建设项目环境影响报告书的批复

新疆可克达拉建设投资经营有限公司：

你公司所报《四师可克达拉市集中供热输热工程建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于四师可克达拉市中心城区东北2公里，厂区占地面积24000㎡。新建2×58MW热水锅炉房一座、占地面积5513㎡，隔压换热站一座，占地面积2025㎡。近期供热能力90MW，远期供热能力335MW。新建输热管线2×6120m，一级热网配套管线2×1200m，配套供水管线6000 m，配套排水管线6000 m。项目总投资18543万元，环保投资1772万元，占总投资的9.6%。在严格履行“三同时”制度，落实《报告书》提出的各项环保措施条件下，我局原则上同意该项目的建设。

二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实各项环保要求，确保各类污染物稳定达标排放，并着重做到以下几点。

（一）加强施工期环境管理。优化施工设计，严格控制施工作业造成的地表扰动范围；施工过程采取洒水降尘、设置围栏、认真实施增湿碾压等施工防尘措施，减少扬尘污染。

（二）严格落实各项污染防治措施。锅炉废气排放满足《锅炉污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建燃煤锅炉污染物排放限值；锅炉废水回用，不外排，生活废水排放满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准；噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准；固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

三、项目建成后，必须向我局申办项目竣工环保验收，验收合格后方可正式投入使用。

四师可克达拉市环保局

2017年3月20日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，河南源通环保工程有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2017年3月20日印发