环保局

师市环发〔2017〕38号

关于四师七十七团康苏水库引水工程

建设项目环境影响报告表的批复

77团：

你团所报《四师七十七团康苏水库引水工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于四师七十七团境内，工程起点位于康苏沟水库放水涵洞后，桩号为K0+000，终点位于四师七十七团团部，桩号为K29+000。主要建设内容：新建总引供水管道16.4km，城镇综合用水管道13.0km，新建100m3进水池1座，400m3减压池6座，100m3减压池3座，阀门井及检查井106座。项目总投资5700万元，环保投资50万元，占总投资的0.88%。在严格履行“三同时”制度，落实《报告表》提出的各项环保措施条件下，我局原则上同意该项目的建设。

二、要注重施工期的环境保护，加强施工管理；注重工程对周边环境的影响，要通过采取对占用土地实行绿化、水土保持等措施，把各种不利影响减少到最低限度。

三、须认真落实报告表提出的各项环境保护措施，噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）（施工期）；废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；废水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；固体废物满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

四、项目建成后，必须按规定程序向我局申办项目竣工环保验收手续，验收合格后方可正式投入使用。

四师可克达拉市环保局

2017年4月6日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆奥邦科技有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2017年4月6日印发