环保局

师市环发〔2017〕61号

关于四师六十八团粪污处理厂建设项目

环境影响报告表的批复

68团：

你团所报《四师六十八团粪污处理厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于四师六十八团剪毛站。项目区东侧为空地，南侧为空地，西侧为林带，北侧260m处为养猪场。中心地理坐标为东经80°54′12″，北纬43°52′31″。占地面积30亩，主要建设一座原污坑、一座沉淀池、一座氧化塘、一座地面发酵堆场,日处理养猪粪污60t。项目总投资300万元，其中环保投资23.2万元，占总投资的7.7%。在严格履行“三同时”制度，落实《报告表》提出的各项环保措施条件下，我局原则上同意该项目的建设。

二、建设单位在项目建设、运行过程中，须认真落实报告表提出的各项环境保护措施，噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）（施工期）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类；废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准；废水不外排；恶臭排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准；固体废物满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

三、项目建成后，必须按规定程序向我局申办项目竣工环保验收手续，验收合格后方可正式投入使用。

四师可克达拉市环保局

2017年4月20日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆净源环境咨询有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2017年4月20日印发