环保局

师市环发〔2017〕65号

关于四师六十四团城镇基础设施项目供热

改扩建工程建设项目环境影响报告表的批复

64团：

你团所报《四师六十四团城镇基础设施项目供热改扩建工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于四师六十四团（可克达拉镇）团部,改扩建供热管网分布在团部集中供热区域，共8条。 1#全长1100m，位于可克达拉街，规格为DN200-340、DN300-200、DN300-130、DN300-430；2#全长150m，位于景城路，规格为DN200-150；3#全长210m，位于翠竹路，规格为DN250-210；4#全长420m，位于可克达拉西街，规格为DN200-420；5#全长520m，位于镇江小区，规格为DN200-130、DN300-390；6#全长为460m，位于祥云路，规格为DN300-460；7#全长为460m，位于规划三支路，规格为DN300-460；8#全长460m，位于学府路，规格为DN300-460。项目总投资1219.6万元，环保投资26.5万元，占总投资的2.2%。在严格履行“三同时”制度，落实《报告表》提出的各项环保措施条件下，我局原则上同意该项目的建设。

二、建设单位在项目建设、运行过程中，须认真落实报告表提出的各项环境保护措施，噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）（施工期）；废气排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；废水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；固体废物满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

三、项目建成后，必须按规定程序向我局申办项目竣工环保验收手续，验收合格后方可正式投入使用。

四师可克达拉市环保局

2017年4月21日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆奥邦科技有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2017年4月21日印发