环保局

师市环发〔2017〕77号

关于四师七十八团阿热勒镇生活垃圾填埋

处理工程建设项目环境影响报告书的批复

78团：

你团所报《四师七十八团阿热勒镇生活垃圾填埋处理工程建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于四师七十八团阿热勒镇镇区东南侧3km处的丘陵地，地理坐标：东经81°53′30.00″、北纬43°9′39.00″。

工程近期用地29600m2（其中填埋场15000 m2，管理站2500 m2，绿化及道路12100 m2），远期用地32570 m2（其中填埋场20000 m2，绿化及道路12570 m2）。设计规模为近期（2020年）生活垃圾设计规模15t/d，远期（2030年）生活垃圾设计规模20t/d。工程由主体工程、配套工程、辅助工程、环保工程和公用工程五大部分组成。项目总投资1258.98万元，环保投资525万元，占总投资的6.2%。在严格履行“三同时”制度，落实《报告书》提出的各项环保措施条件下，我局原则上同意该项目的建设。

二、建设单位在项目建设、运行过程中，重点做好以下工作：

1、项目在设计、施工、运营过程中，必须认真落实报告书中所提出的各项污染防治措施，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度要求，确保各类污染物长期稳定达标排放。

2、加强施工期污染防治，项目施工现场采用围挡等措施；合理安排施工作业时间，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值。

3、对强噪声源要采取相应的消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、加强废水污染防治。渗滤液通过渗滤液导流层有组织的导入200m2收集池，采用回灌的方式对其进行处理。

5、加强废气污染治理。大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；填埋场废气执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中排放要求；恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。

6、固体废物满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

- 项目建成后，必须按规定程序向我局申办项目竣工环保验收手续，验收合格后方可正式投入使用。

四、四师环境监察支队负责该项目的日常环境监督管理工作。

四师可克达拉市环保局

2017年5月16日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆煤炭设计研究院有限责任公司。

四师可克达拉市环保局                  2017年5月16日印发