环保局

师市环发〔2017〕85号

关于四师七十一团特色团镇市政基础设施

建设项目供水工程环境影响报告表的批复

七十一团：

你团所报《四师七十一团特色团镇市政基础设施建设项目供水工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于四师七十一团西侧，距离镇中心约1.3km。新建水厂一座，包括加氯间一间，清水池两座，二级泵房一座，值班室一间，总建筑面积525.22m2，总占地面积1989m2，新建深井泵房7座（单井出水量23m3/h设计）。新建水源井联络管4000m；新建输配水管6066m。本项目设计供水能力：近期（2020年）6200m3/d；远期（2030年）8100m3/d。项目工程总投资2131.97万元，其中环保投资39万元，占总投资的1.8%。在严格履行“三同时”制度，落实报告表提出的各项环保措施条件下，我局原则同意该项目的建设。

二、建设单位在项目建设、运行过程中，须认真落实报告书提出的各项环境保护措施。大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准。运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；。废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

三、建立健全应急处理机制，落实事故应急处理措施,编制突发环境事件应急预案并报我局备案。

四、项目建成后，必须按规定程序向我局申办项目竣工环保验收手续，验收合格后方可正式投入使用。

四师可克达拉市环保局

2017年6月8日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆奥邦科技有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2017年6月8日印发