环保局

师市环发〔2017〕86号

关于四师七十一团特色团镇市政基础设施

建设项目排水工程环境影响报告表的批复

七十一团：

你团所报《四师七十一团特色团镇市政基础设施建设项目排水工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于四师七十一团西侧，项目中心距离镇中心约1.1km，项目中心地理坐标为：北纬43°30'42.01"，东经83°15'22.56"。新建的排水管网总长为4840m，其中：De300管长为2300m；De400管长为2460m；De500管长为80m；共设置106座排水检查井。项目工程总投资435.9万元，其中环保投资33万元，占总投资的1.8%。在严格履行“三同时”制度，落实报告表提出的各项环保措施条件下，我局原则同意该项目的建设。

二、建设单位在项目建设、运行过程中，须认真落实报告书提出的各项环境保护措施。

（一）加强施工期环境管理。优化施工设计，严格控制施工作业造成的地表扰动范围；认真实施增湿碾压等施工防尘措施，减少扬尘污染。大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；

（二）严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准。

（三）落实水环境保护措施。废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

三、项目建成后，必须按规定程序向我局申办项目竣工环保验收手续，验收合格后方可正式投入使用。

四师可克达拉市环保局

2017年6月8日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆奥邦科技有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2017年6月8日印发