环保局

师市环发〔2017〕87号

关于四师七十一团特色团镇市政基础设施

建设项目供热工程环境影响报告表的批复

七十一团：

你团所报《四师七十一团特色团镇市政基础设施建设项目供热工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于四师七十一团西北角，希望路以南，则新路以西，中心地理坐标为：北纬43°30'57.24"，东经83°15'10.98"。新建供热站一座，由主锅炉间（1×29MW锅炉一台），鼓风机、引风机间，输煤廊，控制室、化验室等组成；新建4座15万m2换热站，建筑面积141.32 m2；新建热力管网1425m×2；项目总占地面积10979 m2，总建筑面积1342.76 m2。项目近期供热面积约40万m2，远期的供热面积约95万m2左右。项目工程总投资2895.79万元，其中环保投资214万元，占总投资的7.4%。在严格履行“三同时”制度，落实报告表提出的各项环保措施条件下，我局原则同意该项目的建设。

二、建设单位在项目建设、运行过程中，须认真落实报告书提出的各项环境保护措施。大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）新建锅炉排放限值；确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准。运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准；落实水环境保护措施。废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

三、项目建成后，必须按规定程序向我局申办项目竣工环保验收手续，验收合格后方可正式投入使用。

四师可克达拉市环保局

2017年6月8日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆奥邦科技有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2017年6月8日印发