师市环审〔2022〕34号

关于伊犁宏盛祥木业制造有限公司新建4t生物质锅炉项目环境影响报告表的批复

伊犁宏盛祥木业制造有限公司：

你公司《关于审批伊犁宏盛祥木业制造有限公司新建4t生物质锅炉项目环境影响报告表的申请》收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于第四师七十团一连，中心地理坐标：北纬43°50'59.332"，东经81°28'58.836"。在原有工程厂区内新建一台4t/h生物质锅炉，其他生产内容不变。该项目总投资40万元，其中环保投资17万元，占总投资的42.5%。

根据新疆众科咨询有限公司编制的《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意你单位该项目按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

二、建设、运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。营运期定期对道路开展清扫作业，洒水降尘。锅炉废气通过旋风除尘+布袋除尘处理后由15m高排气筒排放，《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉规定的大气污染物排放限值。

（二）严格落实水污染防治措施，禁止进行一切排放废水的施工作业，锅炉反冲洗废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期优选低噪声设备、噪声设施并设临时隔声屏障。执行以上操作满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准限制要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。除尘灰、锅炉灰渣收集后定期由腐殖酸厂回收做有机肥使用；废离子交换树脂由厂家回收，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。

（五）建立健全施工、运行期环保管理制度，制定环境风险事故应急预案和事故防范措施。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，须报我局重新审批。项目应按照《排污许可管理条例》相关要求，办理排污许可手续。

五、本项目环境监督管理工作由师生态环境局负责，我局委托四师生态环境保护综合行政执法支队进行现场监察工作。

第四师可克达拉市生态环境局

2022年7月 日

抄送：兵团生态环境局，师市生态环境保护综合行政执法支队，生态环境监测站，新疆众科咨询有限公司。

第四师可克达拉市生态环境局              2022年7月 日印发