环保局

师市环发〔2016〕100号

关于四师七十九团（寨口镇）饮水安全巩固提升工程环境影响报告表的批复

七十九团：

你团所报《四师七十九团（寨口镇）饮水安全巩固提升工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于七十九团，在镇区北侧龙口处（位于现水厂北侧4km处）重新选择一处水源地，水源地地理坐标为：北纬43°52′30″，东经83°19′56″。本期改扩建仍在现状水厂内，新建150m渗水廊道及附属建筑物，新建150m3蓄水池（集水井）一座，对水厂内净水设备及管理设备等附属设备进行更换。新建输水管长4000m管径为DN600的PE-100及1.0Mpa管道，检查井17座、进排气井15座、排污井3座。工程总投资1183.32万元，其中环保投资98万元，占总投资的8.3%。在严格履行“三同时”制度，落实报告表提出的各项环保措施条件下，我局原则上同意该项目的建设。

二、建设单位在项目建设、运行过程中，须认真落实报告表提出的各项环境保护措施。

（一）加强施工期环境管理。优化施工设计，严格控制施工作业造成的地表扰动范围；施工过程采取洒水降尘、设置围栏、认真实施增湿碾压等施工防尘措施，减少扬尘污染。  满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中二级标准。

（二）严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准。通过对高噪声设备采取减振措施等噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

（三）落实水环境保护措施。废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1998）三级标准。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环保措施。经验收合格后，项目方可投入正式运行。

四师可克达拉市环保局

2016年8月5日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆奥邦科技有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2016年8月5日印发