环保局

师市环发〔2016〕106号

关于六十四团渠道防渗建设项目

环境影响报告表的批复

六十四团：

你团所报《六十四团渠道防渗建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于六十四团境内，工程拟改扩建骨干渠道3条共计15.378km，改建渠系建筑物40座，其中干渠防渗2条，分别为六十四团西干渠，六十四团夹干渠，防渗长11.038km；改建六十四团十九连支渠1条，总长度4.34km。工程总投资1291.74万元，其中环保投资70万元，占总投资的5.4%。在严格履行“三同时”制度，落实报告表提出的各项环保措施条件下，我局原则上同意该项目的建设。

二、建设单位在项目建设、运行过程中，须认真落实报告表提出的各项环境保护措施。

（一）加强施工期环境管理。优化施工设计，严格控制施工作业造成的地表扰动范围；施工过程采取洒水降尘、设置围栏、认真实施增湿碾压等施工防尘措施，减少扬尘污染。  满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中二级标准。

（二）严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准。

（三）落实水环境保护措施。废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1998）三级标准。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环保措施。经验收合格后，项目方可投入正式运行。

四师可克达拉市环保局

2016年8月9日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆奥邦科技有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2016年8月9日印发