环保局

师市环发〔2016〕109号

关于四师六十七团垃圾处理建设项目

环境影响报告书的批复

六十七团：

你团所报《四师六十七团垃圾处理建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于67团8连，距团部约8公里，新建50t/d生活垃圾卫生填埋场，有效库容38万立方米，管理站1座，垃圾收集房40座，垃圾桶240个，垃圾箱收集点80个。项目工程总投资1500.21万元，其中环保投资192万元，占总投资的12.8%。在严格履行“三同时”制度，落实报告书提出的各项环保措施条件下，我局原则同意该项目的建设。

二、建设单位在项目建设、运行过程中，须认真落实报告书提出的各项环境保护措施。

（一）加强施工期环境管理。施工期运输车辆使用蓬帘覆盖；避免在大风、暴雨等气象条件下施工；优化施工设计，严格控制施工作业造成的地表扰动范围；认真实施增湿碾压等施工防尘措施，减少扬尘污染。

大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；填埋场甲烷废气执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中甲烷排放控制要求；恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。

（二）严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准。

运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

（三）落实水环境保护措施。安排专人做好垃圾渗滤液的回收工作，垃圾填埋场渗滤液通过渗滤液导流层有组织的导入200m3的收集池，本次工程采用回灌的方式对其进行处理，生活污水及车辆清洗水经防渗化粪池收集处理，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）后用于绿化。

三、建立健全应急处理机制，落实事故应急处理措施。

四、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，工程竣工后，必须经环保部门验收合格，方可正式投入运营。

四师可克达拉市环保局

2016年8月12日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆煤炭设计研究院有限责任公司。

四师可克达拉市环保局                  2016年8月12日印发