环保局

师市环发〔2016〕119号

关于新疆卡伦酒庄建设项目

环境影响报告书的批复

新疆卡伦酒庄有限公司：

你公司所报《新疆卡伦酒庄建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于六十七团都拉塔分场一队，项目区中心地理坐标为：北纬43°41′44.76″，东经80°41′55.92″。建设规模：年生产葡萄酒3000t，其中干红葡萄酒2770t，干白葡萄酒200t，蒸馏葡萄酒30t。项目建设内容主要分为一期工程和二期工程。一期工程建设内容主要为发酵车间、拟建附属用房和警卫室，二期工程建设内容主要为灌装车间、蒸馏车间、精品车间、地下酒窖、拟建办公楼、拟建附属用房及喷泉广场等，总建筑面积15210m2。工程总投资3000万元，其中环保投资80万元，占总投资的2.7%。在严格履行“三同时”制度，落实报告书提出的各项环保措施条件下，我局原则上同意该项目的建设。

二、建设单位在项目建设、运行过程中，须认真落实报告书提出的各项环境保护措施。

（一）加强施工期环境管理。优化施工设计，严格控制施工作业造成的地表扰动范围；施工过程采取洒水降尘、设置围栏、认真实施增湿碾压等施工防尘措施，减少扬尘污染。工程弃渣应运送至规定的弃渣场，工程完成后，尽快完成各类施工迹地的平整和生态恢复。

（二）落实大气污染防治措施。污水处理站恶臭气体经生物除臭等一系列措施后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值。厂区食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18481-2001）中“小型以上饮食业单位油烟的最高允许排放浓度达到2.0mg/m3及最低去除效率60%以上的要求”。

（三）落实水污染防治措施。项目区建设一体化地埋式污水处理站，采用“水解酸化+接触氧化法”。污水经厂区处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入园区排水管网，最终排入六十七团污水处理厂。

（四）落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准，运营期噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

（五）加强固废的处置和综合利用。葡萄酒酿造过程中产生的果梗、皮渣（包括葡萄籽）、酒泥（含酒石）、废硅藻土及污水处理站污泥，要及时做好清运及综合利用。

（六）落实环境风险事故防范措施，制定环境风险应急预案，并做好备案工作。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环保措施。经验收合格后，项目方可投入正式使用。

四师可克达拉市环保局

2016年9月10日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，中冶节能环保有限责任公司。

四师可克达拉市环保局                  2016年9月10日印发