环保局

师市环发〔2016〕122号

关于新疆伊珠葡萄酒股份有限公司葡萄酒

生产项目环境影响报告书的批复

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司：

你公司所报《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司葡萄酒生产项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于新疆伊宁县七十团谊群。北侧为谊群社区二区居民区，东侧为园林公司苗木基地、南侧紧邻谊群芳香植物精炼中心、西侧为谊群社区一区居民区。中心地理坐标：东经81°33′20.83″， 北纬43°51′43.24″。项目现有生产能力为3000t/a葡萄酒、20t/a果醋，拟新建冰葡萄酒生产线，生产能力为100t/a，新建葡萄蒸馏酒生产线，生产能力为20t/a。新建办公楼一座，新建污水处理设施1套。工程总投资2211.7万元，其中环保投资241.45万元，占总投资的10.92%。在严格履行“三同时”制度，落实报告书提出的各项环保措施条件下，我局原则上同意该项目的建设。

二、建设单位在项目建设、运行过程中，须认真落实报告书提出的各项环境保护措施。

（一）加强施工期环境管理。优化施工设计，严格控制施工作业造成的地表扰动范围；施工过程采取洒水降尘、设置围栏、认真实施增湿碾压等施工防尘措施，减少扬尘污染。工程弃渣应运送至规定的弃渣场，工程完成后，尽快完成各类施工迹地的平整和生态恢复。

（二）落实大气污染防治措施。污水处理站恶臭气体经生物除臭等一系列措施后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改恶臭污染物厂界标准中二级标准。《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1污染物排放浓度限值；

（三）落实水污染防治措施。项目区建设一体化地埋式污水处理站，采用“水解酸化+接触氧化法”。污水经厂区处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准后排入七十团污水处理厂。

（四）落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准，运营期噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

（五）加强固废的处置和综合利用。葡萄酒酿造过程中产生的果梗、皮渣（包括葡萄籽）、酒泥（含酒石）、废硅藻土及污水处理站污泥，要及时做好清运及综合利用。

（六）落实环境风险事故防范措施，制定环境风险应急预案，并做好备案工作。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环保措施。

四师可克达拉市环保局

2016年9月29日

此页无正文

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，威海市环境保护科学研究所。

四师可克达拉市环保局                  2016年9月29日印发