环保局

师市环发〔2016〕123号

关于四师可克达拉市复员退伍军人精神病

医院建设项目环境影响报告表的批复

六十六团：

你团所报《四师可克达拉市复员退伍军人精神病医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

- 该项目位于四师六十六团十七连北侧400m处，占地面积38495.46 m2，项目中心地理坐标为北纬43°56′54.59″，东经80°58′15.80″。建设1#住院楼、2#住院楼、食堂活动室及绿化、硬化、管网等。项目共设置400张床位，门诊量约50人次/d。工程总投资3000万元，其中环保投资159万元，占总投资的5.3%。在严格履行“三同时”制度，落实报告表提出的各项环保措施条件下，我局原则上同意该项目的建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

（一）加强施工期环境保护管理工作。施工场地定期洒水降尘，物料运输车辆须加盖篷布，以降低运输途中产生的二次扬尘；施工产生的废渣要合理堆放，避免二次污染。施工建筑垃圾及时清运。

做好污水处理站恶臭气体防治工作，污水处理站加盖板密闭，满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中要求。

食堂安装油烟净化设备，净化后油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18481-2001）中型饮食业单位要求。

（二）严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准。

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。

（三）落实水污染防治措施。医疗废水满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入城市下水管网进入污水处理厂进行统一处理。

（四）固体废物实施分类处置。生活垃圾及其他一般固废由环卫部门统一收集处理。医疗废物、污水站污泥按照《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）由专人管理收集，运送至伊犁州伊犁废物处置中心进行处置。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环保措施。

四师可克达拉市环保局

2016年10月8日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆奥邦科技有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2016年10月8日印发