环保局

师市环发〔2016〕128号

关于四师七十九团将军谷景区基础设施

建设项目环境影响报告表的批复

七十九团：

你团所报《四师七十九团将军谷景区基础设施建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于七十九团寨口镇以北5.4km，项目中心地理坐标为北纬43°47′34.5″，东经83°16′13.7″。项目建设景区道路硬化、供水、排水、电力、绿化、卫生公厕等。工程总投资1810.1万元，环保投资32.5万元，占总投资的1.8%。在严格履行“三同时”制度，落实报告表提出的各项环保措施条件下，我局原则同意该项目的建设。

二、在工程的实施过程中，必须严格按照相关环境保护法律法规进行建设。

（一）加强施工期环境管理。施工期运输车辆使用蓬帘覆盖；优化施工设计，严格控制施工作业造成的地表扰动范围；认真实施增湿碾压等施工防尘措施，减少扬尘污染。施工结束后尽快完成对场地的植被恢复。

（二）严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准。

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。

（三）落实水环境保护措施。通过WSZ-AO地埋式污水处理一体化设备处理后景区污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准。

（四）加强固废的管理。施工弃土及时拉运至弃土场，施工生活垃圾收集后定期运至79团生活垃圾填埋场卫生填埋。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环保措施。

四师可克达拉市环保局

2016年10月11日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆奥邦科技有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2016年10月11日印发