环保局

师市环发〔2016〕133号

关于四师可克达拉市铁格里汗沟水库工程

环境影响报告表的批复

六十六团：

你团所报《四师可克达拉市铁格里汗沟水库工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于可克达拉市西北方向2.4km处。库区中心地理坐标北纬43°59′05″，东经81°02′19″。新建铁格里汗沟水库库容176.13万m3，正常蓄水位665m，相应库容165.62 m3；死水位648.5m，相应库容10.1万m3；坝顶高程666m，防浪墙顶高程667m。大坝为均质土坝，坝长467m，最大坝体高24m。海拔高程665m，坝址以上集水面积为5.48 km2，是一座挖深式水库。项目工程总投资12573.41万元，其中环保投资63.2万元，占总投资的0.44%。在严格履行“三同时”制度，落实报告表提出的各项环保措施条件下，我局原则同意该项目的建设。

二、建设单位在项目建设、运行过程中，须认真落实报告表提出的各项环境保护措施。

（一）加强施工期环境管理。施工期运输车辆使用蓬帘覆盖；避免在大风、暴雨等气象条件下施工；优化施工设计，严格控制施工作业造成的地表扰动范围；认真实施增湿碾压等施工防尘措施，减少扬尘污染。大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

（二）严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准。

（三）加强生态保护措施。应加强对北岸干渠水资源调控计划的完善和实施，制定科学的管理方案，对水库运行期水资源的输入输出及水质按可研规划指标进行严格的调控管理，并确保北岸干渠下游段水量能维持其使用功能。

（四）水源保护区内禁止新增排污口，禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除。不准新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，北岸干渠两侧零星居民不得将生活垃圾、生活污水排入渠道内。管理单位每年应该保质保量的完成对库区杂物的清理，确保水库水质的安全性和不改变水质类别。

三、建立健全应急处理机制，落实事故应急处理措施,编制突发环境事件应急预案并报师市环保局备案。

四师可克达拉市环保局

2016年10月18日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆奥邦科技有限责任公司。

四师可克达拉市环保局                  2016年10月18日印发