环保局

师市环发〔2016〕134号

关于四师可克达拉市康赛沟水库工程

环境影响报告表的批复

六十六团：

你团所报《四师可克达拉市康赛沟水库工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于四师六十六团康赛沟出山口处，在建北岸干渠以北200m。库区中心地理坐标北纬43°59′46″，东经81°1′30″。新建康赛沟水库总库容373万m3，正常蓄水位666.87m，兴利库容354.15 m3；死水位646.5m，死库容18.86万m3；坝顶高程667.87m，防浪墙顶高程668.87m。大坝为均质土坝，坝宽6m，坝长627.4m，最大坝体高24m。项目工程总投资21588.4万元，其中环保投资87.4万元，占总投资的0.4%。在严格履行“三同时”制度，落实报告表提出的各项环保措施条件下，我局原则同意该项目的建设。

二、建设单位在项目建设、运行过程中，须认真落实报告表提出的各项环境保护措施。

（一）加强施工期环境管理。施工期运输车辆使用蓬帘覆盖；避免在大风、暴雨等气象条件下施工；优化施工设计，严格控制施工作业造成的地表扰动范围；认真实施增湿碾压等施工防尘措施，减少扬尘污染。大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

（二）严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准。

（三）加强生态保护措施。应加强对水资源调控计划的完善和实施，制定科学的管理方案，对水库运行期水资源的输入输出及水质按规划指标进行严格的调控管理。

（四）确保康赛沟上游的荣新电厂不设置污水排放口，事故状态下污水禁止排污康赛沟内，以免上游污水污染库区水质。管理单位每年应该保质保量的完成对库区杂物的清理，确保水库水质的安全性和不改变水质类别。

三、建立健全应急处理机制，落实事故应急处理措施,编制突发环境事件应急预案并报师市环保局备案。

四师可克达拉市环保局

2016年10月18日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆奥邦科技有限责任公司。

四师可克达拉市环保局                  2016年10月18日印发