环保局

师市环发〔2016〕144号

关于四师七十二团中型灌区斗渠防渗工程

建设项目环境影响报告表的批复

七十二团：

你团所报《四师七十二团中型灌区斗渠防渗工程建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于七十二团境内，分别对十一连、十二连、六连、四连、九连（五连）、十三连、十连等未进行防渗的斗渠进行防渗处理，共计159.73km。工程总投资8500万元，其中环保投资116万元，占总投资的1.36%。在严格履行“三同时”制度，落实报告表提出的各项环保措施条件下，我局原则上同意该项目的建设。

二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保各类污染物稳定达标排放，并着重做到以下几点。

（一）加强施工期环境管理。优化施工设计，严格控制施工作业造成的地表扰动范围；施工过程采取洒水降尘、设置围栏、认真实施增湿碾压等施工防尘措施，减少扬尘污染。  满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中二级标准；

（二）严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准；

（三）落实水环境保护措施。废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1998）三级标准；

三、项目建成后，必须按规定程序向我局申办项目竣工环保验收手续，验收合格后方可正式投入使用。

四师可克达拉市环保局

2016年11月14日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆奥邦科技有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2016年11月14日印发