环保局

师市环发〔2018〕25号

关于生物醇油（甲醇）销售点项目

环境影响报告表的批复

伊犁诚柯然化工有限公司：

你公司所报《生物醇油（甲醇）销售点项目项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局组织有关专家审查并经修改后，现批复如下：

一、该项目位于四师七十团八连，项目区中心地理坐标为北纬43°49'56"，东经81°28'19"，本项目为甲醇储运分装项目，主要设备有2座50m³甲醇地埋式储罐，1台甲醇输送泵。项目占地面积3333.2m2，建筑面积共计275m2，其中办公室38.04m2，宿舍64.1m2，汽车装卸棚25.36m2，杂物间15m2，消防泵房29.16m2。工程总投资220万元，其中环保投资20万元，占总投资的9%。在严格履行“三同时”制度，落实报告表提出的各项环保措施条件下，我局原则同意该项目的建设。

二、建设单位在项目建设、运行过程中，须认真落实报告表提出的各项环境保护措施。

加强施工期环境管理，落实大气污染防治措施。运营期大气污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB12697-1996）中新污染源无组织排放限值。严格落实噪声污染防治措施。确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（12523-2011）标准。运营期场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。生活污水经项目区防渗化粪池处理后用于厂区绿化，不外排。加强甲醇的贮存管理工作，生活垃圾由环卫部门统一清运，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

三、师环境监察支队负责日常环境监督管理工作。

四师可克达拉市环保局

2018年4月2日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆奥邦科技有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2018年4月2日印发