环保局

师市环发〔2018〕59号

关于四师霍尔果斯河引水工程

环境影响报告表的批复

新疆可克达拉市建设投资经营有限公司：

一、该项目位于六十一团霍干水库下游霍干二级电站退水渠下游3.5km范围内。中心地理坐标为：北纬44°19′40″，东经80°23′37″。供水工程主要是为可克达拉市中心城区及管道沿线的61团、62团、63团、64团、可克达拉工业园区B区、惠远镇及66团共计25.54万人综合生活用水需要，年平均供水量为2920万m3。工程等别为Ⅴ等，工程规模为小（2）型，供水规模8万m³/d。本供水工程由引水闸门、进水池、沉砂池、自压供水管线等组成。本工程按设计水平年2030年计算引水规模，工程取水首部设计引水流量1.6m3/s，年引水量为2641万m3。新建引水首部1座、沉砂池1座，铺设供水管线全长3332.66m，配套管线附属建筑物53座，需穿越沿线交叉道路7条。工程总投资1879.19万元，其中环保投资25万元。占总投资的1.3%。在严格履行“三同时”制度，落实报告表提出的各项环保措施条件下，我局原则同意该项目的建设。

二、在工程实施各阶段，必须高度重视环境保护工作，严格落实报告表提出的各项环保措施，并重点做好以下工作：

1、严格规范施工活动范围，车辆、机械应在规定的道路上行驶，严禁随意行驶、碾压植被，严格控制对生态环境的扰动范围。

2、落实生活污水、生产废水、生活垃圾处理和扬尘、噪声污染的防治措施。工程弃料、建筑和生活垃圾要定点集中堆放，及时清运，处置地点、处置方式61团确定。施工期废水、废渣严禁向河道排放，生活污水要排入纳污池。工程区河段水质保护目标为Ⅱ类水质，施工过程中油类、化学品等污染物严禁进入水体，含有害物质的化学物品不得堆放在水体附近，切实保护好水环境功能现状。

3、落实水土保持措施。弃渣场、料场、施工区以及施工便道等应采取行之有效的水土保护措施。工程结束后，要及时对临时占地、临时道路、取土坑、弃料场进行土地平整和植被恢复，做到工完、料尽、场地清。

4、工程区应树立警示牌，加强对施工人员的环境保护宣传、教育，严禁毁坏植被及捕杀野生动物。

三、建立健全环境应急预案，防止工程事故造成环境污染与生态破坏。

四、项目竣工后，建设单位按照《建设项目环境保护条例》（2017年修订）等配套文件要求，自主开展建设项目竣工环境保护验收工作。

四师可克达拉市环保局

2018年5月7日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站，新疆奥邦科技有限公司。

四师可克达拉市环保局                  2018年5月7日印发