环保局

师市环发〔2018〕60号

关于四师可克达拉市引水入城建设项目

-引输水部分环境影响报告表的批复

新疆可克达拉市建设投资经营有限公司：

你公司所报《四师可克达拉市引水入城建设项目-引输水部分环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，现批复如下：

一、该项目位于可克达拉市境内。新建引水口1处，设计引水流量为1.6m³/s，进水闸孔宽1.2m，开敞式钢筋砼结构；定期冲洗式沉砂池1座；引水管线沿线设置1000m³减压池1座。铺设引水管道33.41公里，单管敷设，采用涂塑钢管，管径D900-1200;输水管道27.9公里，双管敷设，采用涂塑钢管，管径D700；引输水管道沿线配套各类阀门井263座，交叉建筑物89处；架设0.4KV线路805米，10KV线路4935米，35/0.4KV变压器1台，50KVA变压器4台等。项目总投资25478.94万元，环保投资150万元，占总投资的0.6%。在严格履行“三同时”制度，落实《报告表》提出的各项环保措施条件下，我局原则上同意该项目的建设。

二、在工程设计、建设和环境管理中要认真落实各项环保要求，确保各类污染物稳定达标排放，并着重做到以下几点。

1、严格规范施工活动范围，车辆、机械应在规定的道路上行驶，严禁随意行驶、碾压植被，严格控制对生态环境的扰动范围。

2、落实生活污水、生产废水、生活垃圾处理和扬尘、噪声污染的防治措施。工程弃料、建筑和生活垃圾要定点集中堆放，及时清运，处置地点、处置方式沿线团场确定。施工期废水、废渣严禁向河道排放，生活污水要排入纳污池。工程区河段水质保护目标为Ⅱ类水质，施工过程中油类、化学品等污染物严禁进入水体，含有害物质的化学物品不得堆放在水体附近，切实保护好水环境功能现状。

3、落实水土保持措施。弃渣场、料场、施工区以及施工便道等应采取行之有效的水土保护措施。工程结束后，要及时对临时占地、临时道路、取土坑、弃料场进行土地平整和植被恢复，做到工完、料尽、场地清。

4、工程区应树立警示牌，加强对施工人员的环境保护宣传、教育，严禁毁坏植被及捕杀野生动物。

三、建立健全环境应急预案，防止工程事故造成环境污染与生态破坏。

四、项目竣工后，建设单位按照《建设项目环境保护条例》（2017年修订）等配套文件要求，自主开展建设项目竣工环境保护验收工作。

四师可克达拉市环保局

2018年5月7日

抄送：兵团环保局，师环境监察支队，环境监测站。

四师可克达拉市环保局                  2018年5月7日印发