生态环境局

师市环审〔2022〕2号

关于第四师可克达拉市殡仪服务中心项目

环境影响报告表的批复

第四师民政局：

你局《关于第四师可克达拉市殡仪服务中心项目环境影响报告表的申请》收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于第四师六十六团七一七大道，项目中心地理坐标：东经81°3'40.494"，北纬43°57'17.219"。项目总占地面积16700m²，项目新建综合服务用房1F，辅助用房2F，值班室1间。项目总投资850万元，其中环保投资为43万元，约占总投资的5.1%。

根据新疆创禹水利环境科技有限公司编制的《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意你公司该项目按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

二、建设、运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期运输车辆使用蓬帘覆盖，避免沿途洒落；沿途道路定期清扫，洒水抑尘；避免在大风天气下进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业，减少扬尘污染；施工期满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准；运营期食堂油烟采用油烟净化处理装置进行处理后由专用排气筒经屋顶排出执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483—2001）。鞭炮燃放废气、汽车尾气、焚烧废气无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（二）严格落实水污染防治措施。遗体清洗废水排入项目区内消毒池消毒后排入污水处理厂处理；生活污水经排水管网进入可克达拉市污水处理厂处理。满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优先采用低噪声设备、合理布局，设置绿化隔离带，设备采取有效的减振、隔声等措施，在施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类声环境功能区噪声限值。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目焚烧灰渣与生活垃圾统一收集定期清运至；项目餐厨垃圾单独收集，并做好标识及时将餐厨垃圾交由获得许可的餐厨垃圾收集运输单位收运。满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599—2020）及2013年修改单要求。

（五）强化环境管理工作。配备专职或兼职环保工作人员，制定环保制度、台账、环境风险应急预案等，做好日常环境管理。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，须报我局重新审批；项目应按照《排污许可管理条例》要求，办理排污许可相关手续。

五、本项目环境监督管理工作由师生态环境局负责，我局委托四师生态环境保护综合行政执法支队进行现场监察工作。

第四师可克达拉市生态环境局

2022年1月6日

抄送：兵团生态环境局，师市生态环境保护综合行政执法支队，师市生态环境监测站，新疆众科咨询有限公司。

第四师可克达拉市生态环境局               2022年1月6日印发