生态环境局

师市环审〔2022〕3号

关于伊犁青松南岗建材有限责任公司伊犁水泥厂危险废物暂存库建设项目环境影响报告表的批复

伊犁青松南岗建材有限责任公司：

你公司《关于审批伊犁青松南岗建材有限责任公司伊犁水泥厂危险废物暂存库建设项目环境影响报告表的申请》收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于伊宁县伊犁青松南岗建材有限责任公司伊犁水泥厂内，中心地理坐标：北纬43°56'52.317"，东经81°28'16.321"。将现有建筑面积为60m²独立空置库房改造为危险废物暂存库，对地面防渗层进行改造，用于存储废矿物油。项目总投资10万元，其中环保投资10万元，占总投资的100%。

根据新疆辰光启航环保技术有限公司编制的《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意你单位该项目按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

二、建设、运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期运输车辆使用蓬帘覆盖，避免沿途洒落；道路定期清扫，洒水抑尘；避免在大风天气下进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业，减少扬尘污染，施工区域四周设临时围栏或围墙；营运期定期对道路开展清扫作业，洒水降尘。厂界外无组织非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放限值要求，厂界内无组织非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

（二）严格落实水污染防治措施，禁止进行一切排放废水的施工作业，施工期车辆冲洗废水、混凝土养护废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排。

（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期优选低噪声设备、噪声设施，加装消声减震装置并设临时隔声屏障，施工车辆定期养护，合理安排施工时间，夜间禁止高噪音设备施工，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。施工弃土，就地用于道路绿化的表土回填，施工期生活垃圾统一收集后集中储存，并交由环卫部门统一及时清运。运营期间危险废物暂存于危废暂存间定期委托有相关资质的公司处理。执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单（公告2013年第36号），同时执行《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012）中相关规定。

（五）强化环境管理工作。配备专职或兼职环保工作人员，制定环保制度、台账、环境风险应急预案等，做好日常环境管理。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，须报我局重新审批；项目应按照《排污许可法》相关要求，在投入运营并产生实际的排污行为之前办理排污许可相关手续。

五、本项目环境监督管理工作由师生态环境局负责，我局委托四师生态环境保护综合行政执法支队进行现场监察工作。

第四师可克达拉市生态环境局

2022年1月19日

抄送：兵团生态环境局，师市生态环境保护综合行政执法支队，师市生态环境监测站，新疆辰光启航环保技术有限公司。

第四师可克达拉市生态环境局               2022年1月19日印发