生态环境局

师市环审〔2022〕5号

关于可克达拉市尚能石油有限公司城西加油

加气站建设项目环境影响报告表的批复

可克达拉市尚能石油有限公司：

你公司《关于可克达拉市尚能石油有限公司城西加油加气站建设项目环境影响报告表的申请》收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位可克达拉市惠远路北侧，中心地理坐标为：东经80°57'56.711"，北纬43°57'47.315"。新建一座加油加气合建站，项目主体工程：加油机（柴油3台，汽油2台）、CNG、LNG。辅助工程：站房，辅助用房，站区道路，占地面积6667m²。拟建站投运后汽柴油日销量为15吨，柴汽比1.5:1，LNG日销量为5000方、CNG日销量为5000方。项目总投资1767.42万元，其中环保投资50万元，占总投资的2.83%。

根据新疆祥达亿源环保科技有限公司编制的《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意你单位该项目按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

二、建设、运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治。施工期厂内道路硬化处理，运输车辆使用篷布覆盖，避免沿途洒落；禁止在大风天气下进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业，减少扬尘污染。营运期对油气采用真空辅助方式密闭收集，减少跑冒滴漏。该项目中生产系统损失的油气满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中相关标准；非甲烷总烃排放标准满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准。

（二）严格落实水污染防治措施，禁止进行一切排放废水的施工作业，施工期间建筑材料、设备的清洗废水统一收集回用于工程，不外排。运营期污水通过隔油沉淀池、防渗化粪池处理后排放，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。

（三）严格落实噪声污染防治措施。施工期优选低噪声设备、噪声设施并设临时隔声屏障，禁止夜间施工，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求执行。运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限制要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。施工弃土，就地用于道路绿化的表土回填。建筑垃圾集中堆放，定期运到指定地点，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。LNG储变罐化压、力压缩机产生的废液及废油，设备检修产生的废机油，沾油抹布和手套等，暂存在危废储存间及时交由有资质单位处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关规定。

（五）强化环境管理工作。配备专职或兼职环保工作人员，制定环保制度、台账、环境风险应急预案等，做好日常环境管理。

（六）建立健全施工、运行期环保管理制度，制定环境风险事故应急预案和事故防范措施。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，须报我局重新审批。

五、本项目环境监督管理工作由师生态环境局负责，我局委托四师生态环境保护综合行政执法支队进行现场监察工作。

第四师可克达拉市生态环境局

2022年1月30日

抄送：兵团生态环境局，师市生态环境保护综合行政执法支队，师市生态环境监测站，新疆祥达亿源环保科技有限公司。

第四师可克达拉市生态环境局               2022年1月30日印发