生态环境局

师市环审〔2022〕13号

关于七十四团20万立方/年商品混凝土拌合站建设项目环境影响报告表的批复

新疆优固商砼有限公司：

你公司《关于七十四团20万立方/年商品混凝土拌合站建设项目环境影响报告表的申请》收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于七十四团三连，中心地理坐标为：东经80°17'5.097"，北纬42°46'41.936"。主体工程：1条120商砼生产线，辅助建设办公生活用房等。项目占地面积13640m²。建成后年产商品混凝土20万m³。项目总投资3000万元，其中环保投资208.9万元，占总投资的6.96%。

根据新疆众科咨询有限公司编制的《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意你单位该项目按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

二、建设、运营中应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。施工期运输车辆使用篷布遮盖，避免沿途洒落；沿途道路定期清扫，洒水抑尘；禁止在大风天气下进行土方开挖、回填等易产生扬尘污染的施工作业，减少扬尘污染；厂区边界围挡，粉状建材不得露天堆放；厂内道路硬化处理。营运期料仓粉尘经袋式除尘器处理后通过顶部排气口排出。破碎及筛分粉尘经全方位湿法喷淋降尘和袋式除尘器后通过15m排气口排放，执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915- 2013）表1中相关规定。

（二）严格落实水污染防治措施，施工期禁止进行一切排放废水的施工作业，建筑泥浆水和冲洗废水经沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。运营期生活污水处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996)三级标准运送至七十四团污水厂进行处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期优选低噪声设备、噪声设施并设临时隔声屏障。运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限制要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。废砂浆、除尘器收集的粉尘及沉淀池沉渣收集后全部回用，不外排。生活垃圾由当地环卫部门集中收集后定期清运至七十四团处理。

（五）严格落实生态恢复和生态补偿措施。合理取用土，严格控制施工作业造成的地表扰动范围，临时堆土场、砂石料等做好遮蔽，合理安排施工进度，避免造成沙土飞扬，施工结束后及时清理施工场地并做好临时占地的生态恢复工作。

（六）建立健全施工、运行期环保管理制度，制定环境风险事故应急预案和事故防范措施。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，须报我局重新审批；项目应按照《排污许可管理条例》要求，办理排污许可相关手续。

五、本项目环境监督管理工作由师生态环境局负责，我局委托四师生态环境保护综合行政执法支队进行现场监察工作。

第四师可克达拉市生态环境局

2022年3月17日

抄送：兵团生态环境局，七十四团，师市生态环境保护综合行政执法

支队，生态环境监测站，新疆众科咨询有限公司。

第四师可克达拉市生态环境局              2022年3月17日印发