师市环审〔2022〕23号

关于可克达拉市市域范围团场污水处理厂改造项目环境影响报告表的批复

可克达拉市新城市政管理服务有限公司：

你单位《关于可克达拉市市域范围团场污水处理厂改造项目环境影响报告表的申请》收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于68 团团部西北方向1.4km处，中心地理坐标：东经：81°1'42.036"，北纬：43°52'43.742"。改扩建原有污水处理厂，将原有3座氧化塘改造为2座中水池和1座事故池，将原有2座沉淀池改造为调节池。新建一体化处理间、污泥脱水间、加药间、变配电间、臭气处理设施、办公室、值班室等。污水处理厂采用A2/O+MBR工艺，建成后处理规模为1000m³/d。工程总投资750万元，其中环保投资300万元，占总投资的40%。

根据新疆众科咨询有限公司编制的《报告表》评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营过程中对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局原则同意你单位该项目按《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

二、建设、运营中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施。及时清扫，设置绿化隔离带等有效措施减少恶臭气体的产生和排放，执行以上措施恶臭气体无组织排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）废气排放二级标准值。恶臭气体通过活性炭吸附除臭装置+15m排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准。

（二）严格落实水污染防治措施，禁止进行一切排放废水的施工作业，加强设备检修，加强对接管水质的监控管理，尾水安装污水化学需氧量、氨氮等主要污染物排放自动监控设备，并保证设备正常运行，确保污水处理厂出水稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）及一级A标准要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。运营期优选低噪声设备、设施全部安装在车间内，采取上述措施后运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。废活性炭待厂家更换时进行回收。运营期项目产生的栅渣、沉砂、脱水污泥以及办公生活垃圾，统一收集后，交由环卫部门运至生活垃圾填埋场填埋，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定；监测废液暂存危废暂存间，委托有危险废物处置资质的单位处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)相关标准。

（五）严格落实生态恢复和生态补偿措施。合理取用土，严格控制施工作业造成的地表扰动范围，及时清理施工场地并做好临时占地的生态恢复工作。

（六）强化环境管理工作。及时编制突发环境事件应急预案并向生态环境主管部门备案。配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强环保设施管理和日常维护，防止污水事故性排放和禁止未经处理直接排放，严防发生突发环境事件。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施以及环境保护设施投资。工程建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，须报我局重新审批；项目应按照《排污许可管理条例》要求，办理排污许可相关手续。

五、本项目环境监督管理工作由师生态环境局负责，我局委托四师生态环境保护综合行政执法支队进行现场监察工作。

第四师可克达拉市生态环境局

2022年5月17日

抄送：兵团生态环境局，68团，师市生态环境保护综合行政执法支队，生态环境监测站，新疆众科咨询有限公司。

第四师可克达拉市生态环境局              2022年5月17日印发